## Как читать каталог запчастей
КАК ЧИТАТЬ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
В каталоге запасных частей, после рисунков, находятся списки деталей котлов. Вот, что означают различные колонки:
Поз. (Позиция) | Идентификационный номер детали, который используется на рисунке котла
Наименование (Описание) | Краткое описание детали
Код | Код детали, применяемый на Baxi SpA
Slim XX | ХХ является номером рисунка соответствующего котла
От серийного номера | Дата (год и неделя) идентифицирующая начало производства детали (взята из серийного номера котла)
например, В005: год 2000 (В определяет декаду 2000-2009; 0 определяет год) – 5-ая неделя.
если клеточка пустая, деталь находится в использовании с начала производства котла
До серийного номера | Дата (год и неделя) идентифицирующая конец производства детали (взята из серийного номера котла)
например, В012: год 2000 (В определяет декаду 2000-2009; 0 определяет год) – 12-ая неделя.
если клеточка пустая, деталь все еще находится в использовании.
Синим курсивом | выделяется устаревшая деталь, которая уже не устанавливается (либо пока ещё устанавливается) на котлы и
. | заменена более новой. В скобках указан код новой детали. При заказе следует указывать код новой детали.
Взаимозаменяемость | Определяет взаимозамеяемость между новой деталью и старой.
YES (ДА) – детали взаимозаменямы
NO (НЕТ) – детали НЕ взаимозаменяемы

## ECO3
№ Pos. | Descrizione | Описание | Description | Коды/ Code | ECO-3 240i code: CSB 452243680 452243681 452243682 | ECO-3 240Fi code: CSB 456243680 456243681 456243682 | ECO-3 280Fi code: CSB 456283680 456283681 456283682 | From serial number/ начиная с серийного номера | To serial number/ до серийного номера | Inter- changeable/ взаимоза- меняемость | Code of new component/ Код новой детали
1 | MONTAN.VERN.ECO3 WEST.BCO | задняя крепежная рейка | LATERAL REAR SUPPORT | 5683090 | X | X | X
2 | FIANCO SX LUNA3 ATMOSFERICA | левая панель в сборе | LEFT PANEL ASSEMBLY | 5116190 | X
2 | ASSIEME FIANCO SX LUNA 3 | левая панель в сборе | LEFT PANEL ASSEMBLY | 5681390 |  | X | X
3 | FIANCO DX LUNA3 ATMOSFERICA | правая панель в сборе | RIGH PANEL ASSEMBLY | 5116170 | X
3 | ASSIEME FIANCO DX LUNA 3 | правая панель в сборе | RIGH PANEL ASSEMBLY | 5681380 |  | X | X
4 | PANN.FRON.ECO3 BIANCO FF | передняя панель в сборе | FRONTAL PANEL | 5116350 |  | X | X
4 | ASS.PANN.FRONT.ECO3 ATM. | передняя панель в сборе | FRONTAL PANEL | 5683170 | X
5 | TRAVERSA COLLEG. MONTANTI | верхняя крепежная рейка | UPPER TRAVERSE | 5110290 | X | X | X
6 | SUPPORTO VASO ESPANSIONE | нижняя крепежная скоба | LOWER TRAVERSE | 5109640 | X | X | X
8 | TUBO PRESSOSTATO 4,5 X 8 L=270 | трубка пневмореле | AIR PRESSURE SWITCH PIPE L=270 | 5408080 |  | X | X
9 | RIDUZIONE ASPIRAZIONE D.80 | ограничитель забора воздуха | RESTRICTOR-AIR INTAKE | 5108700 |  | X | X
10 | RACCORDO FLANG.SCAR.FUMI | фланец дымоотводного устройства | FLUE ADAPTOR | 5207060 |  | X | X
11 | GUARNIZ.RACCORDO FLANG.SP3MM | прокладка фланца | GASKET ADAPTOR | 5407890 |  | X | X
12 | TAPPO ASPIRAZIONE | заглушка отверстия всасывания воздуха | PLATE BLANKING | 5108690 |  | X | X
13 | GUARNIZIONE TAPPO ASPIRAZIONE | кольцевая прокладка | SUCTION CAP GASKET | 5407400 |  | X | X
15 | ASS.GIUNTO COLLEG.CURVA D60X22 | зажимное кольцо | JOINT ASSEMBLY | 600530 |  | X | X
17 | CURVA CONVOGLIATORE LUNA3 | устройство вытяжки | CONVEYOR BEND | 5213750 |  | X | X
18 | VENTURI D15 DOPPIA PRESA | устройство Вентури | PRESSURE SENSING VENTURI | 5407050 |  | X | X
21 | GUARNIZIONE 6,1X11,5X1,5 WRC | прокладка | WASHER-SEALING | 5402050 | X | X | X
22 | VENTILATORE 1V MVL RLG108 | вентилятор | FAN - 80 | 5653850 |  | X
22 | VENTILATORE 1V MVL RLG108 75W | вентилятор | FAN 1 SPEED 75 W (MVL) | 5655730 |  |  | X
23 | PRESSOSTATO FUMI | пневмореле | FAN PRESSURE SWITCH | 5663820 |  |  | X
23 | ASS.PRESSOSTATO 1,2MBAR-VITI | пневмореле | FAN PRESSURE SWITCH | 618470 |  | X
24 | TUBO PRESA COMPENSAZ. L-130 | трубка компенсации | COMPENSATION PIPE L=130 | 5407930 |  | X | X
25 | ASS.CONVOGLIAT.FUMI LUNA3 | вытяжной колпак в сборе | CONVEYOR ASSEMBLY | 5681090 |  | X | X
27 | ASS.CAMERA COM.STAGNA 31Kw | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY (31 kW) | 5680950 |  |  | X
27 | ASS.CAMERA COM.STAGNA 24Kw | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY (24 kW) | 5681180 |  | X
27 | ASS.CAM.COMB.ATM C/PANNELLI | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY (ATM) | 5681700 | X
28 | PANN.ISOL.LATERALE 31kW | боковая термоизоляционная панель | LATERAL INSULATING PANEL - 31 kW | 5213190 | X | X | X
29 | PANN.ISOL.POSTERIORE | задняя термоизоляционная панель | REAR INSULATING PANEL | 5213290 | X | X | X
30 | PANN.ISOL.FRONTALE 24 ATM | передняя термоизоляционная панель | FRONTAL INSULATING PANEL (ATM) | 5213310 | X
30 | PANNELLO ISOL.FRONTALE 31 | передняя термоизоляционная панель | FRONTAL INSULATING PANEL (FF) | 5213340 |  | X | X
31 | PARETE FRONT. CAMERA COMBUST. | передняя крышка термоизоляционной панели | COMB.CHAMBER FRONT PANEL (ATM) | 5108030 | X
31 | PARETE CAMERA COMBUSTIONE | передняя крышка термоизоляционной панели | COMB.CHAMBER FRONT PANEL (FF) | 5111840 |  | X
31 | PARETE CAMERA COMBUSTIONE | передняя крышка термоизоляционной панели | COMB.CHAMBER FRONT PANEL (FF) | 5111850 |  |  | X
32 | ASS.SCAMBIATORE CLIP 31kW | основной теплообменник | PRIMARY EXCHANGER WITH CLIPS (31kW) | 5680990 |  |  | X
32 | ASS.SCAMBIAT.H2O/GAS 24kW- | основной теплообменник | PRIMARY EXCHANGER WITH CLIPS (24kW) | 5681190 | X | X
32 |  | теплообменник Giannoni 25 Квт в сборе | HEATING EXCHANGER ASS.25KW GIA | 5692520 | X | X
33 | ANELLO OR 22X3 EPDM | тороидальная прокладка | O-RING 22X3 EPDM | 5403130 | X | X | X
34 | CLIP SCAMBIATORE GIANNONI | крепежные клипсы теплообменника | PRIMARY EXCHANGER CLIPS | 5113650 | X |  | X
35 | VASO ESPANS. CIRC. 10L ZILMET | расширительный бак | EXPANSION VESSEL 10 L. | 5608840 |  |  | X
35 | VASO ESPANS. CIRC. 8L ZILMET | расширительный бак | EXPANSION VESSEL 8 L. | 5625560 | X | X
36 | ASS. TUBO VASO ESPANSIONE | трубка расширительного бака | EXPANSION VESSEL PIPE | 5653290 | X | X | X
37 | ASS. FRONTALE C.S. BAXI | изоляционная панель | SEALED CHAMBER FRONT PANEL | 5656490 |  | X |  |  | B733 | YES | 5653710
37 | ASS. FRONTALE C.S. BAXI | изоляционная панель | SEALED CHAMBER FRONT PANEL | 5656500 |  |  | X
37 | ASS.FRONTALE C.S. | передняя панель камеры сгорания в сборе |  | 5653710 |  | X |  | B734 |  | YES
38 | GUARNIZIONE PER VETRINO | прокладка глазка контроля пламени | VIEWING WINDOW GASKET | 5401610 |  | X | X
39 | VETRINO ISPEZIONE FIAMMA | стекло глазка контроля пламени | VIEWING WINDOW | 5203930 |  | X | X
40 | CORNICE VETRINO VITI INC. | рама смотрового стекла изоляционной панели | SURROUND-SIGHT GLASS | 5115590 |  | X | X
41 | ASS. BRUCIATORE 15 ELEMENTI | горелка в сборе | BURNER ASSEMBLY (15 ELEMENTS) | 5653300 | X | X | X
42 | ELEMENTO BRUCIATORE | элемент горелки | BURNER ELEMENT | 5604090 | X | X | X
43 | ASS. RAMPA 15 F-U D.1,18 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH 15 INJECTORS (N.G. D.1,18) | 606140 | X | X
43 | ASS.RAMPA 15 FORI d.1,28 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH INJECTORS (N.G. D. 1,28) | 5680970 |  |  | X
44 | GR.UGELLI D.1,28 G.2000 METANO | комплект инжекторов для природного газа | NATURAL GAS INJECTORS KIT (D.1,28) | 608430 |  |  | X
44 | GR.UGELLI D.1,18 G.2000 METANO | комплект инжекторов для природного газа | NATURAL GAS INJECTORS KIT (D.1,18) | 608440 | X | X
44 | GR.UGELLI D.0,77 G.2000 GPL | комплект инжекторов для сжиженного газа | LPG INJECTORS KIT (D.0,77) | 608450 |  |  | X
44 | GR.UGELLI D.0,74 GPL | комплект инжекторов для сжиженного газа | LPG INJECTORS KIT (D.0,74) | 601520 | X | X
45 | GUARNIZIONE RAMPA | прокладка рампы подачи газа | GAS RAMP GASKET | 5407940 | X | X | X
46 | ASS. RACCORDO FLANGIATO PIANO | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | GAS RAMP CONNECTING FLANGE ASSEMBLY | 5657180 | X | X | X
47 | GUARNIZIONE RACCORDO RAMPA | прокладка рампы подачи газа | GASKET (GAS RAMP/SEALED CHAMBER) | 5407810 |  | X | X
48 | SCHERMO BRUCIATORI 2000 | основание горелки | BURNER TRAY | 5116650 | X
49 | TAPPO M14X1-RAC.FLANG. | колпачок фланца дымохода | FLUE SAMPLE PLUG | 5207070 |  | X | X
59 | CAVO ACCENDITORE (X CONN.NAC) | кабель электрода зажигания | IGNITION ELECTRODE CABLE | 8419050 | X | X | X
61 | CUFFIA PER CANDELA | изоляционный колпачок электрода | ELECTRODE PROTECTION CAP | 5407830 |  | X | X
61 | CUFFIA PER CANDELA | изоляционный колпачок электрода | ELECTRODE PROTECTION CAP (ATM) | 5404920 | X
62 | PRESA DI PRESSIONE | штуцер компенсационной трубки | SEALED CHAMBER HOSE ADAPTER | 5409570 |  | X | X
63 | CANDELA ACCENSIONE DX | электрод зажигания (или контроля пламени) | IGNITION ELECTRODE | 8422570 | X | X | X
70 | ASS.TUBO POMPA SC.C/RACC. | трубка соединительная в сборе | PIPE ASSEMBLY (PUMP/EXCHANGER) | 5681020 | X | X | X |  | B719 | NO
70 | ASS.TUBO POMPA/SCAMBIATORE | Трубка насоса/теплообменника | PIPE ASSEMBLY PUMP/EXCHANGER | 5688900 |  | X | X | B720 |  | NO
72 | POMPA UP 15-50 AO GRUNDFOS | циркуляционный насос | PUMP UP 15-50 AO (GRUNDFOS) | 5655200 | X | X
72 | POMPA UP 15-60 AO GRUNDFOS | циркуляционный насос | PUMP UP 15-60 AO (GRUNDFOS) | 5655620 |  |  | X
73 | VALVOLA SFOGO AR.CALEFFI | автоматический воздухоотводчик | AIR VENT VALVE WITH O-RING (CALEFFI) | 607290 | X | X | X
74 | ANELLO OR 14X1,78 EP | тороидальная прокладка | OR 14X1,78 EP | 5406360 | X | X | X
75 | GUARNIZIONE TUBI ACQUA C.S. | прокладка | GASKET (WATER PIPE/SEALED CHAMBER) | 5404670 |  | X | X
76 | SCAMB. 10 PIASTRE ALFA LAVAL | вторичный пластинчатый теплообменник | DHW 10 PLATE EXCHANGER (Alfa Laval) | 5653650 | X | X |  |  | B649 | YES | 5686660
76 | SC.CB16 10PIAS.ALFA LAVAL | Теплообменник ГВС на 10 пластин | DHW PLATE EXCHANGER 10 PLATES | 5686660 | X | X |  | B650 |  | YES
76 | SCAMB. 16 PIASTRE | вторичный пластинчатый теплообменник | DHW 16 PLATE EXCHANGER | 5655780 |  |  | X |  | B649 | YES | 5686680
76 | SC.CB16 14PIAS.ALFA LAVAL | Теплообменник ГВС на 14 пластин | DHW PLATE EXCHANGER 14 PLATES | 5686680 |  |  | X | B730 |  | YES
76 | SC.CB16 16PIAS.ALFA LAVAL | Теплообменник ГВС на 16 пластин | DHW PLATE EXCHANGER 16 PLATES | 5686690 |  |  | X | B650 | B729 | YES | 5686680
77 | GUARNIZIONE SCAMB. A PIASTRE | прокладка вторичного теплообменника | DHW EXCHANGER GASKET | 5404520 | X | X | X
80 | GR. ES/RR C/RIEMP | гидравлический узел подачи | HYDRAULIC INLET GROUP | 5676890 | X | X | X |  |  | NO
80 |  | входная гидравлическая группа | ES-RR ASS. C/FILLING 15.0737 | 5696180 | X | X | X | B820 |  | NO
81 | GR.FILTRO RIDUTT. | датчик протока ГВС в сборе | FILTER VENTURI AND PADDLE ASSEMBLY | 619050 | X | X | X
87 | RACCORDO POMPA | трубка возврата из системы отопления | PUMP CONNECTING ELEMENT | 5210710 | X | X | X
90 | GR. RIEMPIMENTO | кран наполнения системы в сборе | FILLING TAP ASSEMBLY | 611930 | X | X | X
91 | RUBIN.OT. SCAR.CALD. | кран слива | DRAINING TAP | 5652030 | X | X | X
92 | VALV.SICUREZZA 3 BAR | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | SAFETY VALVE 3 BAR | 9951170 | X | X | X
98 | TUBO BY-PASS CUBE (MAX 16 P.) | трубка бай-пасса в сборе | BY-PASS PIPE ASSEMBLY | 5213880 | X | X | X
99 | CLIP TUBO BY-PASS | крепежные клипсы трубки бай-пасса | CLIP - FIXING - BYPASS | 8380850 | X | X | X
102 | GRUP.MR-US LUNA3 -15.0552- | 3-ходовой клапан в сборе | 3 WAY VALVE ASSEMBLY | 5680940 | X | X | X |  |  | NO
102 |  | 3-ходовой клапан в сборе без бапасного клапана | MR-US ASS.WITHOUT BYPASS150734 | 5696200 | X | X | X | B820 |  | NO
113 | GR.BY-PASS(100099+100150) | бай-пасс в сборе | HYDRAULIC OUTLET / BY-PASS ASSEMBLY | 617100 | X | X | X
120 |  | заглушка гидравлической системы | DHW PADDLE GROUP -10.0355- | 626710 | X | X | X
122 | ANELLO OR 23,47X2,62 E.P. -49- | кольцевая прокладка 23,47х2,62 | O-RING 23,47X2,62 | 5405370 | X | X | X
131 | SONDA RAPIDA HONEYWELL-SO11001 | датчик температуры (NTC) (погружной) | TEMPERATURE SENSOR | 8434820 | X | X | X
132 | GUARNIZ.SONDA 9,7X15X2 CENTEL. | прокладка датчика температуры (NTC) | NTC SENSOR GASKET | 5402830 | X | X | X
135 | TH.LIM.105°C/FAST.PIEGATI | предельный термостат 105 С | LIMIT THERMOSTAT 105°C | 9951610 | X | X | X
136 | ASS.TUBO SCAMB.V3V C/PIASTRINA | трубка теплообменник/трехходовой клапан | PIPE ASSEMBLY (3 WAY VALVE/EXCHANGER) | 5681010 | X | X | X
137 | BLOCCHETTO VALV. GAS | соединительный элемент (газовый клапан/рампа) | CONNECTING ELEMENT (GAS VALVE/RAMP) | 5210700 | X | X | X
138 | ANELLO OR 22,22X2,62 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | O RING 22.22x2.62 | 5402010 | X | X | X
139 | RACCORDO ENTRATA VALV.GAS | патрубок на входе газового клапана | CONNECTOR - GAS VALVE INLET | 5210630 | X | X | X
140 | V.GAS HON.VK4105M 5033 C/CAPP. | газовый клапан (HONEYWELL VK4105M 5033) | GAS VALVE (HONEYWELL VK4105M 5033) | 5665220 | X | X | X
140 | VALVOLA GAS SIT-845 SIGMA- | газовый клапан (SIT 845 SIGMA) | GAS VALVE - SIGMA 845048 | 5653610 | X | X | X
147 | TRAV.PORTAR.VERNIC.LUNA3 | соединительная панель | CONNECTION TRAVERSE | 5680910 | X | X | X
151 | COPERCHIO COMANDI PARADIGM | кожух электрической коробки | ELECTRIC BOX REAR COVER | 5412240 | X | X | X
152 | CRUSC.SERIGRAFATO ECO3 BAXI | панель управления | PRINTED CONTROL PANEL -ECO3 BAXI- | 5683640 | X | X | X
153 | COPERCHIO MORSETTIERA | кожух клеммной коробки | TERMINAL BOARD COVER | 5407660 | X | X | X
154 | SCHEDA B&P C/DISP.ECO3 90° | электронная плата (Bertelli) | P.C.B. (BERTELLI) WITH INSTRUCTION | 5683130 | X | X | X
154 | SCHEDA HONEYWELL C/DISP.ECO3 90° | электронная плата (Honeywell) | P.C.B. (HONEYWELL) WITH INSTRUCTION | 5686920 | X | X | X
166 | MORSETTIERA 5P C/PORTAFUSIBILE | блок клеммной коробки | TERMINAL BLOCK | 8421590 | X | X | X
167 | PORTAFUSIBILE LUNA | держатель плавкого предохранителя | FUSE HOLDER | 5405340 | X | X | X
168 | FUSIBILE 2A 250V | плавкий предохранитель (2 А- 250 В) | FUSE | 9950580 | X | X | X
169 | MANOMETRO d.40 S/SUPPORTO | манометр | MANOMETER D.40 -T&G | 9951650 | X | X | X
174 | MANOPOLA LAMBERT | ручка | KNOB - LAMBERT - | 5412700 | X | X | X
192 | GUARNIZIONE G3/4-17X24X2- | прокладка G. 3/4 17x24x2 | SEALING WASHER G 3/4 | 5404650 | X | X | X
241 | ASSIEME CAMERA FUMI -20- | вытяжной колпак в сборе | DRAUGHT DIVERTER ASSEMBLY | 5669470 | X
242 | TH FUMI 60°-FAST.PIEG-COL. | предохр. термостат отходящих газов 60 С (датчик тяги) | FLUE SAFETY THERMOSTAT 60°C | 606930 | X
280 | GUARNIZIONE 14,2X18X1,5 AL-18- | прокладка 14,2х18х1,5 AL -18- | GASKET 14,2X18X1,5 | 5207730 | X | X | X
286 | DADO IN GABBIA M5 | гайка М5 | NUT M5 | 8240530 | X | X | X
290 | ASSIEME MODULATORE VK4105M | модулятор в сборе VK4105M | MODULATOR ASSEMBLY -VK4105M- | 5665230 | X | X | X
314 | CAVO CANDELA RIVELAZIONE | кабель датчика пламени | FLAME SENSING ELECTRODE CABLE | 8418870 | X | X | X
336 | MOLLA FIX MOTORE V3V | фиксирующая пружина | MOTOR FIXING SPRING | 8380680 | X | X | X
337 | MOTORE ELBI | мотор трехходового клапана | ELBI MOTOR | 5647340 | X | X | X |  |  | NO
337 |  | мотор трехходового клапана | 3 WAY VALVE MOTOR | 5694580 | X | X | X | B820 |  | NO
340 | PRESSOSTATO RISCALDAMENTO | предохранительный прессостат системы отопления | SAFETY CH PRESSURE SWITCH | 5663750 | X | X | X |  | B714 | YES | 9951690
340 | PRESSOSTATO RISCALDAMENTO | предохранительный прессостат системы отопления | PRESSURE SWITCH | 9951690 | X | X | X | B715 |  | YES
421 | ANELLO OR 11,91 X 2,62 NBR | кольцевая прокладка 11,91 X 2,62 NBR | O-RING 11,91X2,62 NBR | 5408270 | X | X | X
493 | ASS. POMOLO L=50 -10.0050- | ручка наполнения системы в сборе L=50 | KNOB ASSEMBLY | 612130 | X | X | X
496 | O-RING 2062 | кольцевая прокладка 2062 | O-RING | 400020 | X | X | X
498 | O-RING 2056 | кольцевая прокладка2056 | O-RING 2056 | 400030 | X | X | X
510 | ASS. OTTURATORE SANIT. | затвор ГВС | DHW PADDLE ASSEMBLY | 600760 | X | X | X
511 | ANELLO OR 17,86X2,62 EP | кольцевая прокладка 17,86х2,62 | O-RING 17,86X2,62 | 5404600 | X | X | X
516 | PERNO | стержень | PIN | 5210670 |  | X | X
517 | ANCORAGGIO PER TUBO | крепежный элемент трубы | PIPE FIXING ELEMENT | 5407840 | X | X | X
518 | PERNO CRUSCOTTO | стержень панели управления | CONTROL PANEL PIN | 5107180 | X | X | X
520 | DEFLETTORE ARIA | регулятор подачи воздуха | FLAP | 5112050 |  | X | X
525 | CONNETTORE ACCENDITORE ANSTOSS | устройство зажигания (HONEYWELL) | ANSTOSS CONNECTOR | 8510910 | X | X | X
525 | CONNETTORE NAC-SIT 0504014 | устройство зажигания NAC-SIT 0504014 | NAC CONNECTOR (SIT) | 8419060 | X | X | X
528 | SONDA A CONTATTO RAPIDA ITS | датчик температуры (NTC) (накладной) | NTC SENSOR (ITS) | 8435360 | X | X | X
624 | RILEVATORE EFFETTO HALL | датчик холла | HALL EFFECT SENSOR | 8435280 | X | X | X
634 | DEFLETTORE ARIA SX LUNA3 | левая боковая крышка камеры сгорания | FLAP | 5115960 |  | X | X
715 |  | прокладка 15,60X1,78 | ORING 15,60X1,78 | 5402700 | X | X | X
732 | ASS.MOLLA CILIND.+GUIDA MOLLA | коническая пружина | SPRING | 620210 | X | X | X
739 | PROFILO SCHERMO BRUCIATORI | поддон камеры сгорания | BURNER TRAY PROFILE | 5116660 | X
999 | CAVO ALIMENTAZIONE | проводка: кабель питания | POWER SUPPLY CABLE | 8414620 | X | X | X
999 | PONTICELLO TA | перемычка комнатного термостата | CABLE ROOM TH | 8414540 | X | X | X
999 | CABLAGGIO RETE ECO3 | проводка | HIGH VOLTAGE COMP. WIRING | 8512460 |  | X | X
999 | CAVO MASSE ECO3 90° | проводка | EARTH WIRING - SIT | 8512470 | X | X | X
999 | CAB.SONDE PR/FU/H2O/TER.SIC. | проводка | LOW VOLTAGE COMP. WIRING | 8512530 |  | X | X
999 | CABLAGGIO RETE ECO3 ATM | проводка | HIGH VOLTAGE COMP. WIRING | 8512540 | X
999 | CAB.SONDE TH/FU/H2O/TH.SIC. | проводка | LOW VOLTAGE COMP. WIRING | 8512570 | X