## Как читать каталог запчастей
КАК ЧИТАТЬ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
В каталоге запасных частей, после рисунков, находятся списки деталей котлов. Вот, что означают различные колонки:
Поз. (Позиция) | Идентификационный номер детали, который используется на рисунке котла
Наименование (Описание) | Краткое описание детали
Код | Код детали, применяемый на Baxi SpA
Slim XX | ХХ является номером рисунка соответствующего котла
От серийного номера | Дата (год и неделя) идентифицирующая начало производства детали (взята из серийного номера котла)
например, В005: год 2000 (В определяет декаду 2000-2009; 0 определяет год) – 5-ая неделя.
если клеточка пустая, деталь находится в использовании с начала производства котла
До серийного номера | Дата (год и неделя) идентифицирующая конец производства детали (взята из серийного номера котла)
например, В012: год 2000 (В определяет декаду 2000-2009; 0 определяет год) – 12-ая неделя.
если клеточка пустая, деталь все еще находится в использовании.
Синим курсивом | выделяется устаревшая деталь, которая уже не устанавливается (либо пока ещё устанавливается) на котлы и
. | заменена более новой. В скобках указан код новой детали. При заказе следует указывать код новой детали.
Взаимозаменяемость | Определяет взаимозамеяемость между новой деталью и старой.
YES (ДА) – детали взаимозаменямы
NO (НЕТ) – детали НЕ взаимозаменяемы

## ECO
№ Pos. | Descrizione | Описание | Description | Коды/ Code | ECO 1.240 i коды: CSE 431243680 | ECO 240 i коды: CSE 432243680 | ECO 240 i коды: CSE 432243681 начиная с серийного №: B404 (новый дизайн) | ECO 280 i коды: CSE 432283680 | ECO 1.240 Fi коды: CSE 435243680 | ECO 240 Fi коды: CSE 436243680 | ECO 240 Fi коды: CSE 436243681 начиная с серийного №: B404 (новый дизайн) | ECO 280 Fi коды: CSE 436283680 | From serial number/ начиная с серийного номера | To serial number/ до серийного номера | Inter- changeable/ взаимоза- меняемость | Code of new component/ Код новой детали
1 | MONTANTE VERNICIATO H=763 | задняя крепежная рейка | LATERAL REAR SUPPORT H=763 | 5653140 | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х
1 | MONTANTE VERNICIATO H=803 | задняя крепежная рейка | LATERAL REAR SUPPORT H=803 | 5653150 |  | Х |  | Х
2 | FIANCO H=803 | левая панель в сборе | LATERAL PANEL H=803 | 5112030 |  | Х |  | Х
2 | FIANCO SX ECO 240 i H=763 | левая панель в сборе | LEFT PANEL ASSEMBLY H=763 | 5114560 | Х |  | Х
2 | ASS.FIANCO SX H=763 | левая панель в сборе | LEFT PANEL ASSEMBLY H=763 | 5653630 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
3 | FIANCO DX ECO 240 i H=763 | правая панель в сборе | RIGHT PANEL ASSEMBLY H=763 | 5114570 | Х |  | Х
3 | ASS.FIANCO DX H=763 | правая панель в сборе | RIGHT PANEL ASSEMBLY H=763 | 5653620 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
4 | PANNELLO FRONTALE ECO H=672 | передняя панель в сборе | FRONTAL PANEL ASSEMBLY FI | 5111940 | [5 empty] | Х
4 | PANN.FRONT.ECO 3°ESTETICA | передняя панель в сборе | NEW FRONTAL PANEL ASSEMBLY I | 5114520 | Х |  | Х
4 | PANN.FRONT.ECO 3°ESTETICA | передняя панель в сборе | NEW FRONTAL PANEL ASSEMBLY FI | 5114530 |  |  |  |  | Х |  | Х | Х
4 | ASS. PANNELLO FRONT. ECO 240 I | передняя панель в сборе | FRONTAL PANEL ASSEMBLY I | 5655190 |  | Х |  | Х
5 | TRAVERSA COLLEG. MONTANTI | верхняя крепежная рейка | UPPER TRAVERSE | 5110290 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | SUPPORTO VASO ESPANSIONE | нижняя крепежная скоба | LOWER TRAVERSE | 5109640 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | TRAVERSA COLLEGAMENTO FIANCHI | передняя крепежная скоба | FRONTAL TRAVERSE | 5112020 |  | Х |  | Х
8 | TUBO PRESSOSTATO 4,5 X 8 L=270 | трубка пневмореле | AIR PRESSURE SWITCH PIPE L=270 | 5408080 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
9 | RIDUZIONE ASPIRAZIONE D.80 | ограничитель забора воздуха | RESTRICTOR-AIR INTAKE | 5108700 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
10 | RACCORDO FLANG.SCAR.FUMI | фланец дымоотводного устройства | FLUE ADAPTOR | 5207060 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
11 | GUARNIZ.RACCORDO FLANG.SP3MM | прокладка фланца | GASKET ADAPTOR | 5407890 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
12 | TAPPO ASPIRAZIONE | заглушка отверстия всасывания воздуха | PLATE BLANKING | 5108690 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
13 | GUARNIZIONE TAPPO ASPIRAZIONE | кольцевая прокладка | SUCTION CAP GASKET | 5407400 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
15 | ASS.GIUNTO COLLEG.CURVA D60X22 | зажимное кольцо | JOINT ASSEMBLY | 600530 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
17 | CURVA CONVOGLIATORE | устройство вытяжки | BEND - FAN OUTLET | 5211090 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
18 | VENTURI D15 DOPPIA PRESA | устройство Вентури | PRESSURE SENSING VENTURI | 5407050 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
21 | GUARNIZIONE 6,1X11,5X1,5 WRC | прокладка | WASHER-SEALING | 5402050 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
22 | VENTILATORE 1V MVL RLG108 | вентилятор | FAN - 80 | 5653850 |  |  |  |  | Х | Х | Х
22 | VENTILATORE 1V MVL RLG108 75W | вентилятор | FAN 1 SPEED 75 W (MVL) | 5655730 | [7 empty] | Х
23 | ASS.PRESSOSTATO 1,2MBAR-VITI | пневмореле | FAN PRESSURE SWITCH | 618470 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
23 | PRESSOST.DIFFERENZ. C6065F1100 | пневмореле | FAN PRESSURE SWITCH (HONEYWELL) | 5629560 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | B440 | YES
23 | PRESSOS.DIF.TR.PPS10000-1.2MB | пневмореле | FAN PRESSURE SWITCH (TRIDELTA) | 5655120 | [5 empty] | Х |  |  |  | B440 | YES
24 | TUBO PRESA COMPENSAZ. L-130 | трубка компенсации | COMPENSATION PIPE L=130 | 5407930 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
25 | ASS.CONVOGLIATORE FUMI 135° | вытяжной колпак в сборе | CONVEYOR ASSEMBLY | 5653170 |  |  |  |  | Х | Х | Х
25 | ASS.CONVOGLIATORE FUMI 135° | вытяжной колпак в сборе | CONVEYOR ASSEMBLY | 5653180 | [7 empty] | Х
27 | CAMERA COMB.24 I-TRAV.C/PAN.IS | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY (ATM) | 605350 |  |  |  | Х
27 | ASS. CAMERA COMBUSTIONE ATM | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY (ATM) | 5653760 | Х | Х | Х
27 | ASS. CAMERA COMBUSTIONE STAGNA | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY (FF) | 5653780 |  |  |  |  | Х | Х | Х
27 | ASS.CAMERA COMBUSTIONE STAGNA | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY (FF) | 5655480 | [7 empty] | Х
28 | PANNELLO ISOLANTE LATERALE | боковая термоизоляционная панель | LATERAL INSULATING PANEL | 5210250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | YES | 5213160
28 | PANNELLO ISOLANTE LATERALE | боковая термоизоляционная панель | LATERAL INSULATING PANEL | 5210910 | [7 empty] | Х |  |  | YES | 5213190
28 | PANN.ISOL.LATERALE 24kW | боковая термоизоляционная панель | LATERAL INSULATING PANEL | 5213160 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
28 | PANN.ISOL.LATERALE 31kW | боковая термоизоляционная панель | LATERAL INSULATING PANEL - 31 kW | 5213190 | [7 empty] | Х
29 | PANNELLO ISOLANTE POSTERIORE | задняя термоизоляционная панель | REAR INSULATING PANEL | 5210260 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | YES | 5213290
29 | PANNELLO ISOLANTE POSTER. 24 | задняя термоизоляционная панель | REAR INSULATING PANEL | 5210280 |  |  |  | Х | [6 empty] | YES | 5213240
29 | PANN.ISOL.POSTERIORE 28kW | задняя термоизоляционная панель | REAR INSULATING PANEL - 28 kW | 5213240 |  |  |  | Х
29 | PANN.ISOL.POSTERIORE | задняя термоизоляционная панель | REAR INSULATING PANEL | 5213290 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
30 | PANNELLO ISOLANTE FRONTALE | передняя термоизоляционная панель | FRONTAL INSULATING PANEL (ATM) | 5210270 | Х | Х | Х | Х | [6 empty] | YES | 5213310
30 | PANNELLO ISOLANTE FRONTALE | передняя термоизоляционная панель | FRONTAL INSULATING PANEL (FF) | 5210750 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  | YES | 5213340
30 | PANN.ISOL.FRONTALE 24 ATM | передняя термоизоляционная панель | FRONTAL INSULATING PANEL (ATM) | 5213310 | Х | Х | Х | Х
30 | PANNELLO ISOL.FRONTALE 31 | передняя термоизоляционная панель | FRONTAL INSULATING PANEL (FF) | 5213340 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
31 | PARETE FRONT. CAMERA COMBUST. | передняя крышка термоизоляционной панели | COMB.CHAMBER FRONT PANEL (ATM) | 5108030 | Х | Х | Х
31 | PARETE FRONT. CAMERA COMBUST. | передняя крышка термоизоляционной панели | COMB.CHAMBER FRONT PANEL (ATM) | 5108500 |  |  |  | Х
31 | PARETE CAMERA COMBUSTIONE | передняя крышка термоизоляционной панели | COMB.CHAMBER FRONT PANEL (FF) | 5111840 |  |  |  |  | Х | Х | Х
31 | PARETE CAMERA COMBUSTIONE | передняя крышка термоизоляционной панели | COMB.CHAMBER FRONT PANEL (FF) | 5111850 | [7 empty] | Х
32 | ASS.SCAMB.ACQUA/GAS 310+CLIP | основной теплообменник с клипсами | PRIMARY EXCHANGER WITH CLIPS | 608550 | [7 empty] | Х
32 | ASS. SCAMB. H2O-GAS/CLIPS C&M | основной теплообменник | PRIMARY EXCHANGER WITH CLIPS | 5632470 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
32 | ASS. SCAMB. ACQUA GAS 24+CLIP | основной теплообменник | PRIMARY EXCHANGER WITH CLIPS | 5636760 |  |  |  | Х
33 | ANELLO OR 22X3 EPDM | тороидальная прокладка | O-RING 22X3 EPDM | 5403130 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
34 | CLIP TUBI SCAMB. ACQUA GAS | крепежные клипсы теплообменника | PRIMARY EXCHANGER CLIPS (ex 5109470) | 5112510 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
35 | VASO ESPANS. CIRC. 10L ZILMET | расширительный бак | EXPANSION VESSEL 10 L. | 5608840 |  |  |  | Х |  |  |  | Х
35 | VASO ESPANS. CIRC. 8L ZILMET | расширительный бак | EXPANSION VESSEL 8 L. | 5625560 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
36 | ASS. TUBO VASO ESPANSIONE | трубка расширительного бака | EXPANSION VESSEL PIPE | 5653290 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
37 | ASS. FRONTALE C.S. BAXI | изоляционная панель | SEALED CHAMBER FRONT PANEL | 5656490 |  |  |  |  | Х | Х | Х
37 | ASS. FRONTALE C.S. BAXI | изоляционная панель | SEALED CHAMBER FRONT PANEL | 5656500 | [7 empty] | Х
38 | GUARNIZIONE PER VETRINO | прокладка глазка контроля пламени | VIEWING WINDOW GASKET | 5401610 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
39 | VETRINO ISPEZIONE FIAMMA | стекло глазка контроля пламени | VIEWING WINDOW | 5203930 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
40 | CORNICE PER VETRINO CS | рамка глазка контроля пламени | SURROUND - VIEWING WINDOW | 5103360 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
41 | ASS. BRUCIATORE 15 ELEMENTI | горелка в сборе | BURNER ASSEMBLY (15 ELEMENTS) | 5653300 | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х
41 | ASS. BRUCIATORE 12 ELEMENTI | горелка в сборе | BURNER ASSEMBLY (12 ELEMENTS) | 5653310 |  |  |  |  | Х | Х | Х
41 | ASS. BRUCIATORE 18 ELEM. | горелка в сборе | BURNER ASSEMBLY (18 ELEMENTS) | 5655610 |  |  |  | Х
42 | ELEMENTO BRUCIATORE | элемент горелки | BURNER ELEMENT | 5604090 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
43 | ASS.RAMPA 12 F-U D.1,28 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH 12 INJECTORS (N.G. D.1,28) | 605850 |  |  |  |  | Х | Х | Х
43 | ASS. RAMPA 12 F-U D.0,77 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH 12 INJECTORS (LPG D.0,77) | 605990 |  |  |  |  | Х | Х | Х
43 | ASS. RAMPA 15 F-U D.1,18 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH 15 INJECTORS (N.G. D.1,18) | 606140 | Х | Х | Х
43 | ASS. RAMPA 15 F-U D.0,69 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH 15 INJECTORS (LPG D.0,69) | 606190 | Х | Х | Х
43 | ASS. RAMPA 18 F-U D.1,18 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH 18 INJECTORS (N.G. D.1,18) | 606910 |  |  |  | Х
43 | ASS.RAMPA 18 F-U.D.0,67 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH 18 INJECTORS (LPG D.0,67) | 606920 |  |  |  | Х
43 | ASS.RAMPA 15 F. U.D.0,77 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH 15 INJECTORS (LPG D.0,77) | 607400 | [7 empty] | Х
43 | ASS.RAMPA 15 F-U D.1,28 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH 15 INJECTORS (N.G. D.1,28) | 607410 | [7 empty] | Х
44 | GR.UGELLI D.1,28 G.2000 METANO | комплект инжекторов для природного газа | NATURAL GAS INJECTORS KIT (D.1,28) | 608430 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
44 | GR.UGELLI D.1,18 G.2000 METANO | комплект инжекторов для природного газа | NATURAL GAS INJECTORS KIT (D.1,18) | 608440 | Х | Х | Х | Х
44 | GR.UGELLI D.0,77 G.2000 GPL | комплект инжекторов для сжиженного газа | LPG INJECTORS KIT (D.0,77) | 608450 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
44 | GR.UGELLI D.0,69 G.2000 GPL | комплект инжекторов для сжиженного газа | LPG INJECTORS KIT (D.0,69) | 608460 | Х | Х | Х
44 | GR.UGELLI D.0,67-G 2000-GPL | комплект инжекторов для сжиженного газа | LPG INJECTORS KIT (D.0,67) | 608470 |  |  |  | Х
45 | GUARNIZIONE RAMPA | прокладка рампы подачи газа | GAS RAMP GASKET | 5407940 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
46 | RACCORDO FLANGIATO PIANO | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | GAS RAMP CONNECTING FLANGE | 5210680 | [5 empty] | Х |  |  |  |  | YES
46 | ASS. RACCORDO FLANGIATO PIANO | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | GAS RAMP CONNECTING FLANGE ASSEMBLY | 5657180 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
47 | GUARNIZIONE RACCORDO RAMPA | прокладка рампы подачи газа | GASKET (GAS RAMP/SEALED CHAMBER) | 5407810 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
48 | SCHERMO BRUCIATORI 2000 | основание горелки | BURNER TRAY | 5112090 | Х | Х | Х | Х
49 | TAPPO M14X1-RAC.FLANG. | колпачок фланца дымохода | FLUE SAMPLE PLUG | 5207070 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
59 | CAVO ACCENDITORE (X CONN.NAC) | кабель электрода зажигания | IGNITION ELECTRODE CABLE | 8419050 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
61 | CUFFIA PER CANDELA | изоляционный колпачок электрода | ELECTRODE PROTECTION CAP | 5407830 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
61 | CUFFIA PER CANDELA | изоляционный колпачок электрода | ELECTRODE PROTECTION CAP (ATM) | 5404920 | Х | Х | Х | Х
62 | GR.PRESA DI PRES. C/PORTAGOMMA | штуцер компенсационной трубки | SEALED CHAMBER HOSE ADAPTER ASS. | 5643090 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
63 | CANDELA ACCENSIONE DX | электрод зажигания (или контроля пламени) | IGNITION ELECTRODE | 8422570 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
70 | ASS.TUBO POMPA-SCAMB. | трубка соединительная в сборе | PIPE ASSEMBLY (PUMP/EXCHANGER) | 5653250 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
70 | ASS.TUBO POMPA-SCAMB. | трубка соединительная в сборе | PIPE ASSEMBLY (PUMP/EXCHANGER) | 5655470 | [7 empty] | Х
70 | ASS.TUBO POMPA-SCAMB. | трубка соединительная в сборе | PIPE ASSEMBLY (PUMP/EXCHANGER) | 5655530 |  |  |  | Х
72 | POMPA UP 15-50 AO GRUNDFOS | циркуляционный насос | PUMP UP 15-50 AO (GRUNDFOS) | 5655200 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
72 | POMPA UP 15-60 AO GRUNDFOS | циркуляционный насос | PUMP UP 15-60 AO (GRUNDFOS) | 5655620 |  |  |  | Х |  |  |  | Х
73 | VALVOLA SFOGO AR.CALEFFI | автоматический воздухоотводчик | AIR VENT VALVE WITH O-RING (CALEFFI) | 607290 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
74 | ANELLO OR 14X1,78 EP | тороидальная прокладка | OR 14X1,78 EP | 5406360 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
75 | GUARNIZIONE TUBI ACQUA C.S. | прокладка | GASKET (WATER PIPE/SEALED CHAMBER) | 5404670 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
76 | SCAMB. 10 PIASTRE ALFA LAVAL | вторичный пластинчатый теплообменник | DHW 10 PLATE EXCHANGER (Alfa Laval) | 5653650 |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | B649 | YES | 5686660
76 | SCAMB. 14 PIASTRE-ALFA LAVAL- | вторичный пластинчатый теплообменник | DHW 14 PLATE EXCHANGER (Alfa Laval) | 5653680 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
76 | SCAMB. 16 PIASTRE | вторичный пластинчатый теплообменник | DHW 16 PLATE EXCHANGER | 5655780 | [7 empty] | Х |  | B649 | YES | 5686680
76 | SC.CB16 10PIAS.ALFA LAVAL | Теплообменник ГВС на 10 пластин | DHW PLATE EXCHANGER 10 PLATES | 5686660 |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  | B650 |  | YES
76 | SC.CB16 14PIAS.ALFA LAVAL | Теплообменник ГВС на 14 пластин | DHW PLATE EXCHANGER 14 PLATES | 5686680 | [7 empty] | Х | B650 |  | YES
77 | GUARNIZIONE SCAMB. A PIASTRE | прокладка вторичного теплообменника | DHW EXCHANGER GASKET | 5404520 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
80 | GR.ES-RR C/RUBINETTO | гидравлический узел подачи | HYDRAULIC INLET GROUP WITH FILLING TAP | 5653550 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
80 | GR. RIEMPIMENTO-R.R. | гидравлический узел подачи | HYDRAULIC INLET GROUP | 5655650 | Х |  |  |  | Х
81 | GR.FILTRO OTTURATORE | фильтр и устройство Вентури в сборе | FILTER AND VENTURI ASSEMBLY | 607240 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
82 | ASS. OTTURATORE | устройство Вентури в сборе | HYDRAULIC VENTURI ASSEMBLY | 5630170 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
84 | FILTRO D.13,5 -8- | фильтр | FILTER D. 13,5 | 5111180 |  | Х | Х |  |  | Х | Х | Х
85 | ANELLO OR 20,63X2,62 E.P. -7- | тороидальная прокладка | O-RING 20,63X2,62 | 5405350 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
87 | RACCORDO POMPA | трубка возврата из системы отопления | PUMP CONNECTING ELEMENT | 5210710 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
90 | GR. RIEMPIMENTO | кран наполнения системы в сборе | FILLING TAP ASSEMBLY | 5630180 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
91 | RUBIN.OT. SCAR.CALD. | кран слива | DRAINING TAP | 5652030 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
92 | VALV.SICUREZZA 3 BAR | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | HYDRAULIC SAFETY VALVE WITH O.R. -3 bar- | 5653690 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
96 | ASS.TUBO HP (PRESA +) | трубка положительного сигнала гидравлич. переключателя | PRESSURE PIPE (POSITIVE ) | 5653280 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
97 | ASS.TUBO LP (PRESA -) | трубка отрицательного сигнала гидравлич. переключателя | PRESSURE PIPE (NEGATIVE) | 5653270 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
98 | ASS. TUBO BY-PASS MONOT. | трубка бай-пасса в сборе | BY-PASS PIPE ASSEMBLY | 5628240 | Х |  |  |  | Х
98 | ASS.TUBO BY PASS | трубка бай-пасса в сборе | BY-PASS PIPE ASSEMBLY | 5653260 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
99 | CLIP PER TUBO D.12 | крепежные клипсы трубки бай-пасса | BY-PASS PIPE FIXING CLIP | 5108130 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
100 | ANELLO OR 13,94X2,62 EPDM | кольцевая прокладка 13,94х2,62 | O-RING 13,94X2,62 EPDM | 5406630 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
101 | ASS.V3V PRESSOST.SENSORE | 3-ходовой клапан/гидравлич. переключатель/датчик в сборе | 3 P.VALVE/PRESSURE SWITCH/SENSOR ASS. | 5653590 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
102 | GR.V3V-PRESSOSTATO | 3-ходовой клапан/гидравлич. переключатель в сборе | 3 PORT VALVE/PRESSURE SWITCH ASSEMBLY | 607250 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
102 | GR. PRESSOST/BY-PASS/M.R. | бай-пасс/гидравлический переключатель | BY PASS/PRESSURE SWITCH ASSEMBLY | 5628230 | Х |  |  |  | Х
103 | GR. SENSORE | датчик в сборе (гидравл. переключатель вторичн. теплообм.) | SENSOR ASSEMBLY (DHW PRESSURE SWITCH) | 5629950 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
104 | ASS. RACCORDO U.S. | патрубок выхода воды ГВС из вторичного теплообменника | SANITARY OUTLET CONNECTION | 5653840 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
106 | VITE M5X12TCEI-DIN 912 -57- | винт М5х12 | SCREW M5X12 | 8101430 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
107 | ASS. RACCORDO GUIDA ASTINA | направляющая штока в сборе | PIN GUIDE ASSEMBLY | 5630250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
109 | GUARNIZIONE 10X14X1,5 AL -63- | прокладка 10х14х1,5 | GASKET 10X14X1,5 | 5207810 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
110 | MOLLA TIPO 25 BIS -34- | пружина | SPRING | 8380530 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
111 | ASS. PIATTELLO PRESSOSTATO | пластина гидравлического переключателя в сборе | PRESSURE SWITCH PLATE ASSEMBLY | 5630240 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
112 | MEMBRANA PRESSOSTATO -32- | мембрана | DIAPHRAGM | 5405320 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
112 | MEMBRANA CON ORECCHIETTA -4- | мембрана | 3 PORT VALVE DIAPHRAGM | 5405960 | Х |  |  |  | Х
113 | GR. MANDATA BY-PASS | бай-пасс в сборе | BY-PASS ASSEMBLY | 5630190 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
113 | GR. MANDATA BY-PASS MT | бай-пасс в сборе | BY-PASS ASSEMBLY | 5635220 | Х |  |  |  | Х
114 | ANELLO OR 26,64X2,62 E.P. -50- | тороидальная прокладка 26,64х2,62 | O-RING 26,64 X 2,62 | 5403820 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
115 | GR. OTTUR.BY-PASS 100115+E0027 | заглушка бай-пасса в сборе | BY-PASS PLUG ASSEMBLY | 5645660 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
117 | ASS. PIATTELLO SANIT. 10.0213 | тарелочка системы ГВС в сборе | SANITARY PLATE ASSEMBLY | 5646180 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
118 | MOLLA CONICA -39- | коническая пружина | CONIC SPRING | 8380520 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
119 | ASS. PIATTELLO RISCAL. 10.0214 | тарелочка системы отопления в сборе | HEATING PLATE ASSEMBLY | 5646170 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
120 | GR. OTTURATORE SANIT. 10.0193 | заглушка гидравлической системы | SANITARY PLUG ASSEMBLY | 5646190 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
121 | VITE M5X10TEI INOX304-13/21/43 | винт М5х10 | SCREW M5X10 | 8101410 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
122 | ANELLO OR 23,47X2,62 E.P. -49- | кольцевая прокладка 23,47х2,62 | O-RING 23,47X2,62 | 5405370 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
123 | VITE M5X13TC INOX 304 -71- | винт М5х13 | SCREW M5X13 | 8101440 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
124 | MOLLA -70- | пружина | SPRING | 8380540 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
125 | ASS. SPINGI MICRO | рабочий стержень микропереключателя | MICROSWITCH OPERATING PIN | 5630260 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
126 | ASS. PIATTELLO SENSORE | тарелочка гидравлического переключателя в сборе | DHW PRESSURE SWITCH PLATE ASSEMBLY | 5630270 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
127 | MEMBRANA SENSORE -69- | мембрана гидравлического переключателя | DHW PRESSURE SWITCH DIAPHRAGM | 5405330 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
128 | ANELLO OR 2,6X1,9 E.P. -61- | кольцевая прокладка 2,6х1,9 | O-RING 2,6X1,9 | 5405400 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
129 | NOTTOLINO GUIDA ASTINA -64- | направляющий стержень | PIN GUIDE | 5207860 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
130 | ASS. MICRO C/LEVA | микропереключатель в сборе | MICROSWITCH WITH LEVER ASSEMBLY | 5625770 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
131 | SONDA RAPIDA HONEYWELL-SO11001 | датчик температуры (NTC) (погружной) | TEMPERATURE SENSOR | 8434820 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
131 | SONDA NTC-SO10056- | датчик температуры (NTC) (поргужной) | NTC SENSOR - eco | 8434250 |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | YES | 8434820
132 | GUARNIZ.SONDA 9,7X15X2 CENTEL. | прокладка датчика температуры (NTC) | NTC SENSOR GASKET | 5402830 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
135 | TERMOST.LIM.105°C C/FAST.PIEG. | предельный термостат 105 С | LIMIT THERMOSTAT 105°C | 9950760 | Х |  | Х | Х | Х |  | Х
135 | TERMOSTATO LIMITE R.M. 105°C | предельный термостат 105 С | LIMIT THERMOSTAT 105°C | 9950570 |  | Х |  |  |  | Х |  | Х
136 | ASS.TUBO SCAMB.-V3V | трубка теплообменник/трехходовой клапан | EXCHANGER/3 PORT VALVE PIPE | 5653240 |  | Х | Х |  |  | Х | Х
136 | ASS TUBO SCAMB-V3V | трубка теплообменник/трехходовой клапан | EXCHANGER/3 PORT VALVE PIPE | 5655460 | [7 empty] | Х
136 | ASS. TUBO SCAMB.-V3V | трубка теплообменник/трехходовой клапан | EXCHANGER/3 PORT VALVE PIPE | 5655560 |  |  |  | Х
136 | ASS.TUBO SCAMB.-M.R. | трубка теплообменник/трехходовой клапан | EXCHANGER/HEATING FLOW PIPE | 5655640 | Х |  |  |  | Х
137 | BLOCCHETTO VALV. GAS | соединительный элемент (газовый клапан/рампа) | CONNECTING ELEMENT (GAS VALVE/RAMP) | 5210700 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
138 | ANELLO OR 22,22X2,62 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | O RING 22.22x2.62 | 5402010 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
139 | RACCORDO ENTRATA VALV.GAS | патрубок на входе газового клапана | CONNECTOR - GAS VALVE INLET | 5210630 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
140 | V.GAS HON.VK4105M 5033 C/CAPP. | газовый клапан (HONEYWELL VK4105M 5033) | GAS VALVE (HONEYWELL VK4105M 5033) | 5665220 | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х
140 | VALV.GAS HON.VK 4105G 1005 | газовый клапан (HONEYWELL VK 4105 G) | GAS VALVE (HONEYWELL VK 4105 G) | 5653640 |  | Х |  |  |  | Х
147 | TRAVERSA PORTARAC.VERNICIATA | соединительная панель | CONNECTION TRAVERSE | 5653160 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
151 | COPERCHIO COMANDI LUNA 2000 | кожух электрической коробки | ELECTRIC BOX REAR COVER | 5407650 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
152 | CRUSCOTTO SER.-ECO 240 FI | панель управления | PRINTED CONTROL PANEL -ECO 240 FI- | 5653880 | [5 empty] | Х
152 | CRUSCOTTO SER.-ECO 240 I | панель управления | PRINTED CONTROL PANEL -ECO 240 I- | 5654160 |  | Х
152 | CRUSCOTTO SERIG.ECO 240Fi | панель управления | PRINTED CONTROL PANEL -ECO 240 FI- | 5669690 | [6 empty] | Х
152 | CRUSCOTTO SERIGR.ECO 240i | панель управления | PRINTED CONTROL PANEL -ECO 240 I- | 5669700 |  |  | Х
152 | CRUSCOTTO SER.ECO 1.240Fi | панель управления | PRINTED CONTROL PANEL -ECO 1.240 FI- | 5670330 |  |  |  |  | Х
152 | CRUSC.SERIG.ECO 280 Fi | панель управления | PRINTED CONTROL PANEL -ECO 280 FI- | 5670340 | [7 empty] | Х
152 | CRUSC.SERIG.ECO 280 i METANO | панель управления | PRINTED CONTROL PANEL -ECO 280 I- | 5670690 |  |  |  | Х
152 | CRUSC. ECO 1.240 i EST | панель управления | PRINTED CONTROL PANEL -ECO 1.240 I- | 5673750 | Х
153 | COPERCHIO MORSETTIERA | кожух клеммной коробки | TERMINAL BOARD COVER | 5407660 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
154 | SCHEDA ECO INT. 2000 | электронная плата (Honeywell) | P.C.B. (Honeywell) | 5653890 |  | Х |  |  |  | Х
154 | SCH.ECO BMBC HON.PRED.SONDA | электронная плата (Honeywell) | P.C.B. BMBC (Honeywell) | 5669670 | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х
166 | MORSETTIERA 5P C/PORTAFUSIBILE | блок клеммной коробки | TERMINAL BLOCK | 8421590 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
167 | PORTAFUSIBILE LUNA | держатель плавкого предохранителя | FUSE HOLDER | 5405340 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
168 | FUSIBILE 2A 250V | плавкий предохранитель (2 А- 250 В) | FUSE | 9950580 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
169 | MANOMETRO D.40 -T&G- | манометр | MANOMETER | 5653700 | [5 empty] | Х |  |  |  |  | YES | 8922380
169 | TERMOMANOMETRO D.40-T&G- | термоманометр | THERMAL PRESSURE GAUGE | 8922380 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
170 | PORTAMANOMETRO | крепление манометра | MANOMETER SUPPORT | 5407750 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
174 | MANOPOLA ECO 2000 | ручка ECO 2000 | ECO 2000 KNOB | 5407730 |  | Х |  | Х |  | Х
174 | MANOPOLA ECO III°ESTETICA | ручка | ECO 2000 KNOB | 5410530 | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х
190 | GUARNIZIONE G3/8-8X15X2-WRC | прокладка G3/8 8Х15Х2 | WASHER - SEALING G3/8 | 5404970 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
191 | GUARNIZ.G1/2-12X18X2-WRC | прокладка G. 1/2 12x18x2 | GASKET G1/2-12X18X2-WRC | 5404640 |  |  |  |  | Х
192 | GUARNIZIONE G3/4-17X24X2- | прокладка G. 3/4 17x24x2 | SEALING WASHER G 3/4 | 5404650 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
241 | ASS. CAMERA FUMI 20 | вытяжной колпак в сборе | DRAUGHT DIVERTER ASSEMBLY | 5625860 |  | Х
241 | ASS.CAMERA FUMI 24 | вытяжной колпак в сборе | DRAUGHT DIVERTER ASSEMBLY | 5645560 |  |  |  | Х
241 | ASSIEME CAMERA FUMI -20- | вытяжной колпак в сборе | DRAUGHT DIVERTER ASSEMBLY | 5669470 | Х |  | Х
242 | TH. FUMI ECO 70° COLLAUDATO | предохр. термостат отходящих газов 70°C (датчик тяги) | FLUE SAFETY THERMOSTAT 70°C | 600700 | Х | Х | Х
252 | COMMUT.ROTATIVO GOTTAK 4 POSIZ | переключатель режимов (4 положения) | SELECTOR SWITCH (4 POSITION) | 8434550 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
280 | GUARNIZIONE 14,2X18X1,5 AL-18- | прокладка 14,2х18х1,5 AL -18- | GASKET 14,2X18X1,5 | 5207730 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
284 | PERNO POTENZIOMETRO | стержень потенциометра | DRIVE PIN | 5405990 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
286 | DADO IN GABBIA M5 | гайка М5 | NUT M5 | 8240530 | Х | Х | Х | Х
290 | ASS.MODUL.VK4105M-V7335A5003- | модулятор в сборе VK4105M | MODULATOR ASSEMBLY -VK4105M- | 5665600 | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х
291 | ACCEND.C/CAVO-INECO-AC1A11401 | устройство зажигания с кабелем (INECO) | IGNITER WITH CABLE (Honeywell) | 5653930 |  | Х |  |  |  | Х
314 | CAVO CANDELA RIVELAZIONE | кабель датчика пламени | FLAME SENSING ELECTRODE CABLE | 8418870 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
362 | GR.CABL. MICRO CON SUPPORTO | микропереключатель с держателем и проводкой в сборе | MICROSWITCH/SUPPORT/WIRING ASSEMBLY | 607470 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
363 | OR 13,6X2,7 HNBR-R0033-38-N/A | кольцевая прокладка | O-RING 13,6X2,7 | 5410020 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
364 | TAPPO G 1/8 | заглушка G1/8 | CAP G1/8 | 5209600 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
417 | ASS.TAPPO SIFONE C/GUARNIZIONE | Заглушка сифона с прокладкой | CONDENSE SIPHON PLUG ASSEMBLY | 615380 |  |  |  | Х
493 | ASS. POMOLO | ручка наполнения системы в сборе | FILLING KNOB ASSEMBLY | 605660 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х
496 | O-RING 2062 | кольцевая прокладка 2062 | O-RING | 400020 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
511 | ANELLO OR 17,86X2,62 EP | кольцевая прокладка 17,86х2,62 | O-RING 17,86X2,62 | 5404600 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
516 | PERNO | стержень | PIN | 5210670 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
517 | ANCORAGGIO PER TUBO | крепежный элемент трубы | PIPE FIXING ELEMENT | 5407840 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
518 | PERNO CRUSCOTTO | стержень панели управления | CONTROL PANEL PIN | 5112040 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
519 | GEMMA SEGNALAZIONE ECO | неоновое стекло индикатора | NEON GLASS | 5407770 |  | Х |  | Х |  | Х
519 | GEMMA SEGNAL.ECO III°EST. | неоновое стекло индикатора | NEON GLASS | 5410540 | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х
520 | DEFLETTORE ARIA | регулятор подачи воздуха | FLAP | 5112050 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
521 | MOLLA AGGANCIO DEFLETTORE | фиксирующая пружина для регулятора подачи воздуха | FLAP FIXING SPRING | 8380730 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
522 | SQUADR. ACCENDITORE VERNICIATA | крепление устройства зажигания | IGNITER SUPPORT | 5655180 | Х | Х |  |  |  | Х
525 | CONNETTORE ACCENDITORE ANSTOSS | устройство зажигания (HONEYWELL) | ANSTOSS CONNECTOR | 8510910 | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х
527 | TAPPO ECO MONOTERMICA | декоративная заглушка | HOLE PLATE | 5408010 | Х
999 | CAVO ALIMENTAZIONE | проводка: кабель питания | POWER SUPPLY CABLE | 8414620 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
999 | CABL.SONDA RISC/PP/TL | проводка: датчик темпер./микроперекл./термостат перегрева | NTC/PRESS.SWITCH/LIMIT THERMOSTAT WIRING | 5654000 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
999 | CABL.SONDA/PP/TL/TTB | проводка: датчик темпер./микроперекл./термостат перегрева/ | NTC/PRESS.SWITCH/LIMIT TH/FLUE TH. WIRING | 5654110 | Х | Х | Х | Х
999 | CONNETTORE TIMER | подсоединение таймера | PLUG - PCB | 8418860 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
999 | CABL.MORSETTIERA | проводка: электронная плата | TERMINAL BOARD WIRING | 8418950 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
999 | CABLAGGIO ACCENDITORE-VALV.GAS | проводка: устройство зажигания/газовый клапан | IGNITER/GAS VALVE WIRING | 8419110 |  | Х |  |  |  | Х
999 | CABLAGGIO VENTILAT.-PRESS.FUMI | проводка: вентилятор/реле давления/термостат перегрева | FAN/FLUE PRESSURE SWITCH WIRING | 8419120 | [5 empty] | Х
999 | CABLAGGIO POMPA-BOILER | проводка: насос/бойлер/переключ. режима работы | PUMP/BOILER/SELECTOR SWITCH WIRING | 8419170 | Х |  |  |  | Х
999 | CABLAGGIO VENTIL/PRESSOS. | проводка вентилятор/пневмореле | FAN/FLUE PRESSURE SWITCH WIRING | 8510940 |  |  |  |  | Х |  | Х | Х
999 | CABLAGGIO MODULATORE | проводка модулятора | MODULATOR WIRING | 8510960 | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х
9999 | CAVO MASSE-SIT- | проводка заземления | EARTH WIRING - SIT | 8419080 | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х